## Sheet5
Run | date | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 |  | 2021-12-13
| by | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S
| start (time) | 13:58 |  | 14:23 |  | 15:05 |  | 15:39 |  | 16:07 |  | 13:12 |  | 13:37 |  | 14:23 |  | 14:49 |  | 15:14 |  | 15:39 |  | 16:11 |  | 10:37 |  | 11:03 |  | 11:45 |  | 12:12 |  | 12:38 |  | 13:04 |  | 13:30 |  | 13:57 |  | 14:23
Sample | sample | Wt 0% 24h |  | Wt 0% 24h |  | Wt 0% 24h |  | Wt 1% 24h |  | Wt 1% 24h |  | RGY 0% 24h |  | RGY 1% 24h |  | RGY 0% 6h |  | RGY 1% 6h |  | RGY 0% 1h |  | RGY 1% 1h |  | RGY 0% 24h |  | RGY stock |  | Wt stock |  | RGY stock |  | Wt stock |  | RGY 1% 24h |  | RGY 1% 6h |  | RGY 1% 1h |  | Wt 1% 24h |  | L-meth stock
| conc | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | ~1,1 µg/µL |  | ~566 ng/µL |  | ~1,1 µg/µL |  | ~566 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 2,5 µg/µL
| inj vol (µl) | 20 µl |  | 20 µl |  | 5 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl
| inj qty | 5 µg |  | 5 µg |  | 1,25 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | ~22 µg |  | ~11 µg |  | ~22 µg |  | ~11 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 50 µg
LC | flow (ml/min) | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
UV detector | mode | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F
| wavelength (nm) | 214 |  | 214 |  | 280 |  | 214 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214
range
response
UV results | peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
|  | 5.112 | 349.503 | 1.736 | 107862.231 | 11.828 | 135.721 | 7.332 | 95.048 | 11.788 | 349.81 | 1.664 | 564.158 | 4.504 | 136.223 | 8.392 | 103.031 | 11.888 | 9.2 | 8.476 | 59.259 | 11.832 | 39.443 | 11.78 | 7.004 | 8.372 | 2064.448 | 11.84 | 1611.492 | 7.268 | 36.148 | 7.272 | 58.152 | 7.276 | 68.997 | 7.26 | 330.69 | 7.236 | 1165.269 | 7.256 | 196.445 | 7.304 | 143.766
|  | 19.336 | 10446.859 | 18.056 | 8150.825 | 17.4 | 20.798 | 11.964 | 4000.899 | 17.36 | 34.952 | 4.86 | 5289.43 | 11.828 | 30.586 | 11.892 | 184.343 | 17.368 | 793.256 | 11.972 | 154.037 | 17.344 | 838.324 | 17.312 | 746.46 | 11.748 | 590.443 | Total | 1611.492 | 8.388 | 27095.959 | 10.256 | 72.32 | 11.752 | 557.178 | 11.808 | 395.81 | 11.76 | 1022.013 | 8.192 | 17.571 | 10.372 | 122.463
|  | Total | 10796.363 | 26.528 | 87189.704 | Total | 156.519 | 17.844 | 79784.795 | Total | 384.762 | 14.848 | 97.834 | 16.664 | 10.782 | 17.56 | 21.119 | 24.94 | 23.606 | 17.556 | 19.604 | 21.664 | 7.218 | 24.888 | 35.143 | Total | 2654.891 |  |  | 11.768 | 8308.972 | 11.832 | 23184.557 | 14.248 | 43.79 | 14.84 | 33.731 | 14.236 | 52.598 | 10.128 | 53.681 | 16.46 | 5.475
|  |  |  | Total | 203202.76 |  |  | Total | 83880.742 |  |  | 21.724 | 719.845 | 17.368 | 682.573 | Total | 308.493 | Total | 826.062 | Total | 232.901 | 24.876 | 175.179 | Total | 788.606 |  |  |  |  | 17.24 | 126.067 | 16.488 | 44.973 | 14.784 | 87.562 | 17.412 | 88533.444 | 17.644 | 100721.151 | 11.792 | 3039.335 | 17.18 | 36891.311
[12 empty] | Total | 6671.266 | 25.184 | 146.798 | [6 empty] | Total | 1060.164 | [6 empty] | Total | 35567.146 | 17.212 | 76.704 | 17.06 | 94224.619 | 24.012 | 2025.814 | 23.972 | 2368.557 | 17.52 | 98949.577 | Total | 37163.014
[14 empty] | Total | 1006.962 | [16 empty] | Total | 23436.706 | 23.98 | 2326.783 | Total | 91319.488 | Total | 105329.588 | Total | 102256.61
[34 empty] | Total | 97308.93

## Sheet1
Run | date | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-16
| by | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N
| start (time) | 12:02 |  | 12:29 |  | 12:55 |  | 13:21 |  | 13:47 |  | 14:25 |  | 14:52 |  | 15:18 |  | 15:44
Sample | sample | RGY 0,1% 1h |  | RGY 0,1% 1h |  | RGY 0,1% 1h |  | RGY 0,05% 1h |  | RGY 0,05% 1h |  | RGY 0,05% 1h |  | RGY 0,01% 1h |  | RGY 0,01% 1h |  | RGY 0,01% 1h
| conc | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL
| inj vol (µl) | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl
| inj qty | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg
LC | flow (ml/min) | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
UV detector | mode | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F
| wavelength (nm) | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214
range
response
UV results | peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
|  | 5.548 | 337.741 | 7.364 | 242.381 | 7.372 | 175.31 | 7.288 | 153.962 | 7.344 | 80.242 | 7.28 | 49.574 | 7.348 | 86.961 | 8.348 | 2258.258 | 7.32 | 755.773
|  | 8.524 | 2142.578 | 8.468 | 2217.548 | 8.464 | 1612.489 | 8.452 | 2005.931 | 8.428 | 1905.534 | 8.372 | 1748.785 | 8.404 | 2582.267 | 11.804 | 3583.119 | 8.388 | 1898.251
|  | 12.008 | 3425.991 | 11.948 | 3449.471 | 11.944 | 2951.533 | 11.932 | 3004.219 | 11.896 | 3152.328 | 11.836 | 2803.991 | 11.864 | 3402.83 | 16.552 | 45.704 | 11.844 | 3304.466
|  | 16.692 | 209.605 | 16.68 | 62.913 | 16.688 | 37.213 | 16.664 | 34.59 | 16.62 | 35.086 | 17.424 | 1981.582 | 16.624 | 43.341 | 17.5 | 516.469 | 16.54 | 44.083
|  | 17.668 | 4648.875 | 17.568 | 4365.152 | 17.528 | 4205.261 | 17.512 | 2189.992 | 17.456 | 2166.76 | 24.124 | 162.058 | 17.568 | 456.404 | 24.064 | 28.062 | 17.472 | 487.222
|  | 24.52 | 346.02 | 24.388 | 332.817 | 24.308 | 315.451 | 24.256 | 168.928 | 24.136 | 213.897 |  |  | 24.116 | 25.794 |  |  | 23.984 | 29.253
|  | Total | 11110.809 | Total | 10670.282 | Total | 9297.257 | Total | 7557.622 | Total | 7553.847 | Total | 6745.991 | Total | 6597.597 | Total | 6431.612 | Total | 6519.048
| Retentietijd 'monomeer-piek' (min) |  |  | 12.008 | 11.948 | 11.944 | 11.932 | 11.896 | 11.836 | 11.864 | 11.804 | 11.844
| Elutievolume (mL) |  |  | 9.006 | 8.961 | 8.958 | 8.949 | 8.922 | 8.877 | 8.898 | 8.853 | 8.883
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 138.2701 | 143.0591 | 143.3842 | 144.3639 | 147.3434 | 152.4466 | 150.0435 | 155.2402 | 151.7561
| Retentietijd 'hexameer-piek' (min) |  |  | 8.524 | 8.468 | 8.464 | 8.452 | 8.428 | 8.372 | 8.404 | 8.348 | 8.388
| Elutievolume (mL) |  |  | 6.393 | 6.351 | 6.348 | 6.339 | 6.321 | 6.279 | 6.303 | 6.261 | 6.291
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 998.5279 | 1030.7691 | 1033.1115 | 1040.1707 | 1054.434 | 1088.4804 | 1068.8929 | 1103.4061 | 1078.6422
| ijklijn formule | y = -0,3286x + 8,1001
|  | -0.3286 | 8.1001
| Retentietijd 'piek-Y' (min) |  |  | 17.668 | 17.568 | 17.528 | 17.512 | 17.456 | 17.424 | 17.568 | 17.5 | 17.472
| Elutievolume (mL) |  |  | 13.251 | 13.176 | 13.146 | 13.134 | 13.092 | 13.068 | 13.176 | 13.125 | 13.104
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 5.5696 | 5.8948 | 6.0301 | 6.0851 | 6.2816 | 6.3967 | 5.8948 | 6.1267 | 6.2248
| Retentietijd 'piek-Z' (min) |  |  | 24.52 | 24.388 | 24.308 | 24.256 | 24.136 | 24.124 | 24.116 | 24.064 | 23.984
| Elutievolume (mL) |  |  | 18.39 | 18.291 | 18.231 | 18.192 | 18.102 | 18.093 | 18.087 | 18.048 | 17.988
| Molmassa volgens de ijklijn (Da) |  |  | 114.0633 | 122.9355 | 128.6451 | 132.4978 | 141.8348 | 142.8039 | 143.4537 | 147.7499 | 154.612

## Sheet2
Run | date | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2021-12-20 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-22
| by | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N
| start (time) | 11:53 |  | 13:38 |  | 14:04 |  | 12:19 |  | 12:45 |  | 13:11 |  | 13:59 |  | 14:25 |  | 14:51 |  | 15:17 |  | 15:44 |  | 16:10
Sample | sample | RGY 1:100 1h |  | RGY 1:100 1h |  | RGY 1:100 1h |  | RGY 1:10 1h |  | RGY 1:10 1h |  | RGY 1:10 1h |  | RGY 1:1 1h |  | RGY 1:1 1h |  | RGY 1:1 1h |  | WT 1% 1h |  | WT 1% 1h |  | H2O2 0,1%
| conc | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL
| inj vol (µl) | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl
| inj qty | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg
LC | flow (ml/min) | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
UV detector | mode | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F
| wavelength (nm) | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214
range
response
UV results | peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
|  | 6.032 | 215.029 | 8.188 | 2292.35 | 7.208 | 86.466 | 7.236 | 160.994 | 6.164 | 48.032 | 5.6 | 139.511 | 5.476 | 160.159 |  |  | 7.22 | 147.187 | 7.208 | 66.619 | 5.528 | 120.075 | 5.484 | 124.716
|  | 8.244 | 2122.017 | 11.616 | 2772.624 | 8.168 | 1884.432 | 8.24 | 1941.352 | 8.188 | 1623.627 | 8.244 | 2173.804 | 8.252 | 7292.853 | 8.192 | 2987.37 | 8.256 | 625.417 | 10.056 | 12.878 | 11.628 | 6355.128 | 16.388 | 15.589
|  | 11.676 | 3073.822 | 16.336 | 58.286 | 11.596 | 2572.253 | 11.676 | 2882.82 | 11.62 | 2672.89 | 11.68 | 3257.744 | 11.672 | 3776.069 | 11.616 | 3582.191 | 11.692 | 1794.583 | 11.64 | 6215.938 | 16.432 | 16.281 | 17.188 | 4354.557
|  | 16.348 | 85.391 | 17.464 | 154.99 | 16.316 | 49.009 | 16.36 | 63.713 | 25.368 | 62.073 | 16.372 | 58.855 | 16.408 | 41.195 | 16.368 | 66.886 | 16.384 | 71.751 | 16.448 | 20.235 | 17.144 | 32396.079 | 22.94 | 470.03
|  | 17.248 | 172.828 |  |  | 17.332 | 135.876 | [12 empty] | 17.144 | 31853.494 | 22.876 | 3164.385
|  | Total | 5669.086 | Total | 5278.25 | Total | 4728.037 | Total | 5048.88 | Total | 4406.621 | Total | 5629.914 | Total | 11270.276 | Total | 6636.447 | Total | 2638.938 | 22.98 | 3124.043 | Total | 42051.947
[20 empty] | Total | 41293.207 |  |  | Total | 4964.893
[13 empty] | hexa | 64.7087 | hexa | 45.0146 | hexa | 23.6996
[13 empty] | mono | 33.5047 | mono | 53.9775 | mono | 68.004
| Retentietijd 'monomeer-piek' (min) |  |  | 11.676 | 11.616 | 11.596 | 11.676 | 11.62 | 11.68 | 11.672 | 16.368 | 11.692 | 11.64 | 11.628 | 17.188
| Elutievolume (mL) |  |  | 8.757 | 166.9359 | 8.697 | 8.757 | 8.715 | 8.76 | 8.754 | 12.276 | 8.769 | 8.73 | 8.721 | 12.891
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 166.9359 | 1.7577e-50 | 174.6891 | 166.9359 | 172.3261 | 166.5574 | 167.3153 | 11.6468 | 165.4271 | 170.3813 | 171.5455 | 7.3134
| Retentietijd 'hexameer-piek' (min) |  |  | 8.244 | 8.188 | 8.168 | 8.24 | 8.188 | 8.244 | 8.252 | 11.616 | 8.256 | 10.056 | 11.628 | 16.388
| Elutievolume (mL) |  |  | 6.183 | 6.141 | 6.126 | 6.18 | 6.141 | 6.183 | 6.189 | 8.712 | 6.192 | 7.542 | 8.721 | 12.291
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 1170.4859 | 1208.2795 | 1222.0709 | 1173.1458 | 1208.2795 | 1170.4859 | 1165.1842 | 172.7177 | 1162.5424 | 418.5996 | 171.5455 | 11.5154
| ijklijn formule | y = -0,3286x + 8,1001
|  | -0.3286 | 8.1001
| Retentietijd 'piek-Y' (min) |  |  | 17.248 | Total | 17.332 | Total | Total | Total | Total | #REF! | Total | 17.144 | 17.144 | 17.188
| Elutievolume (mL) |  |  | 12.936 | #VALUE! | 12.999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 12.858 | 12.858 | 12.891
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  | 7.0686 | #VALUE! | 6.7395 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 7.4983 | 7.4983 | 7.3134
| Retentietijd 'piek-Z' (min) |  |  | Total | #REF! | Total | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 22.98 | Total | 22.94
| Elutievolume (mL) |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 17.235 | #VALUE! | 17.205
| Molmassa volgens de ijklijn (Da) |  |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | 125921532.3459 | #REF! | #REF! | 273.3248 | #VALUE! | 279.5999

## Sheet3
Run | date | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10 |  | 2022-01-10
| by | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N |  | S+N
| start (time) | 10:58 |  | 11:24 |  | 11:59 |  | 12:25 |  | 12:58 |  | 13:24 |  | 13:50 |  | 14:16 |  | 14:46 |  | 15:12
Sample | sample | 0,1% H2O2 |  | 0,1% H2O2 |  | RGY 1:1 1h |  | RGY 1:1 1h |  | RGY 1:1 1h |  | RGY 0% 1h |  | RGY 0% 1h |  | RGY 0% 1h |  | WT 0% 1h |  | WT 0% 1h
| conc | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL |  | 250 ng/µL
| inj vol (µl) | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl |  | 20 µl
| inj qty | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg |  | 5 µg
LC | flow (ml/min) | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
UV detector | mode | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F |  | C.F
| wavelength (nm) | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214 |  | 214
range
response
UV results | peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
peak (min)
|  | 2.512 | 193.879 |  |  | 8.252 | 3401.716 | 8.188 | 3541.448 | 0.956 | 16.326 | 8.256 | 2913.353 | 6.584 | 68.24 | 7.164 | 65.688 | 10.088 | 28.723 | 10.124 | 18.77
|  | 16.288 | 116.754 | 16.292 | 229.069 | 11.704 | 2728.788 | 11.644 | 3240.133 | 5.436 | 321.787 | 11.724 | 2890.497 | 8.248 | 2541.562 | 8.24 | 2445.343 | 11.652 | 6219.19 | 11.648 | 5773.511
|  | 17.292 | 5135.998 | 17.172 | 4311.1 | 16.34 | 59.351 | 16.328 | 63.987 | 8.244 | 2708.094 | 16.364 | 53.109 | 11.712 | 2990.937 | 11.708 | 3040.826 | 16.332 | 55.271 | 16.324 | 82.081
|  | 24.124 | 559.792 | 24.736 | 332.527 | Total | 6189.856 | Total | 6845.568 | 11.708 | 3091.699 | Total | 5856.958 | 16.352 | 52.191 | 16.356 | 56.424 | 17.18 | 53.233 | 17.184 | 50.847
|  | Total | 6006.423 | Total | 4872.695 |  |  |  |  | 16.352 | 53.806 |  |  | Total | 5652.929 | Total | 5608.281 | Total | 6356.416 | Total | 5925.21
[10 empty] | 17.3 | 116.319
[10 empty] | Total | 6308.03
| Retentietijd 'monomeer-piek' (min) |  |  |  | - | - | 11.704 | 11.644 | 11.708 | 11.724 | 11.724 | 11.708 | 11.652 | 11.648
| Elutievolume (mL) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 8.778 | 8.733 | 8.781 | 8.793 | 8.793 | 8.781 | 8.739 | 8.736
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 164.3044 | 169.995 | 163.9319 | 162.4502 | 162.4502 | 163.9319 | 169.225 | 169.6096
| Retentietijd 'hexameer-piek' (min) |  |  |  | - | - | 8.252 | 8.188 | 8.244 | 8.256 | 8.248 | 8.24 | - | -
| Elutievolume (mL) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 6.189 | 6.141 | 6.183 | 6.192 | 6.186 | 6.18 | #VALUE! | #VALUE!
| Molmassa volgens de ijklijn (kDa) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1165.1842 | 1208.2795 | 1170.4859 | 1162.5424 | 1167.8321 | 1173.1458 | #VALUE! | #VALUE!
ijklijn formule y = -0,3286x + 8,1001
|  |  | -0.3286 | 8.1001